|  | Temat opracowania Inwestor : Adres inwestycji : Data opracowania | UTWORZENIE MIEJSC REKREACJI I WYPOCZYNKU DLA MIESZKAŃCÓW I TURYSTÓW GMINY WĄPIELSK Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót –ST 0 GMINA WĄPIELSK, WĄPIELSK 20, 87-337 WĄPIELSK DZ. NR 321/14, 318/4, OBRĘB 0012 RADZIKI DUŻE, GM. WĄPIELSK, DZ. NR 76/3 OBRĘB 0008 ŁAPINÓŻEK GM. WĄPIELSK, JED. EW. 041206_2 Golub-Dobrzyń lipiec 2018 r. |
| --- | --- | --- |

# Spis treści

# 1. Określenie przedmiotu zamówienia

1.1. Przedmiot STWiORB

1.2. Zakres stosowania STWiORB

1.3. Charakterystyka inwestycji

# 2. Prowadzenie robót.

2.1.Ogólne zasady wykonania robót

2.2.Przekazanie terenu budowy

2.3.Dokumentacja projektowa

2.4.Zgodność robot z dokumentacją i specyfikacjami technicznymi

2.5.Zabezpieczenie terenu budowy

2.6.Ochrona środowiska w czasie prowadzenia prac

2.7.Ochrona przeciwpożarowa

2.8.Matreialy szkodliwe dla otoczenia

2.9.Ochrona własności publicznej i prywatnej

2.10.Bezpieczenstwo Bezpieczeństwo higiena pracy

2.11.Ochrona i utrzymanie robót

2.12.Stosowanie się do prawa i innych przepisów

# 3. Materiały i urządzenia

3.1.Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń

3.2.Materiały i urządzenia nieodpowiadające  wymaganiom jakościowym

3.3.Przechowywanie i składowanie materiałów

3.4.Wariantowe stosowanie materiałów

# 4. Sprzęt

# 5. Transport

# 6. Wykonanie robót .

6.1.Wymagania ogólne

# 7. Kontrola jakości robót

7.1.Zasady kontroli jakości ..

7.2.Pobieranie próbek

7.3.Badania i pomiary

7.4. Raporty badań

7.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

7.6.Certryfikaty i deklaracje

7.7. Dokumenty budowy

# 8. Obmiar robót

8.1.Ogólne zasady obmiaru robót

8.2.Zasady określania ilości robót i materiałów

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

8.4.Czas przeprowadzania obmiarów  robót

# 9. Odbiór robót

9.1.Rodzaje odbiorów robót

9.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

9.3. Odbiór końcowy

9.4. Odbiór pogwarancyjny

# 10. Warunki płatności

# 11. Przepisy związane ..

11.1.Normy

11.2. Przepisy prawne

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

# I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

# Wymagania ogólne

Na roboty budowlane zadania :  UTWORZENIE MIEJSC REKREACJI I WYPOCZYNKU DLA MIESZKAŃCÓW I TURYSTÓW GMINY WĄPIELSK

  - Przedmiot specyfikacji technicznej

Ogólna specyfikacja techniczna ST-0 odnosi się do wspólnych  wymagań dla poszczególnych specyfikacji technicznych dotyczących wykonania i odbioru robot, które zostaną wykonane w ramach zadania pn.: UTWORZENIE MIEJSC REKREACJI I WYPOCZYNKU DLA MIESZKAŃCÓW I TURYSTÓW GMINY WĄPIELSK

  - Zakres stosowania STWiORB

# Specyfikacje techniczne (ST) są dokumentem przetargowym obowiązującym przy realizacji robót  wymienionych w pkt. 1.1.Odstępstwa od wymagań  podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych  prostych robót i konstrukcji drugorzędnych niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność ,że podstawowe  wymagania będą spełnione przy zastosowaniu  metod na podstawi doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad  sztuki budowlanej .

1.3.Charakterystyka inwestycji

1.3.1. Ogólna charakterystyka inwestycji

Przedmiotem zamierzenia jest   utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i turystów Gminy Wąpielsk   na dz. nr   321/14, 318/4  obręb  0012 gm. Wąpielsk i dz. nr 76/3 obręb 0008 Łapinóżek gm. Wąpielsk.  Utworzenie miejsc rekreacji polega na :

Radziki Duże :

- rozbiórka istniejącej nawierzchni utwardzonej grubości śr. 20cm z tłucznia ,

- utwardzeniu placu manewrowego kostką brukową niefazowaną,

- montaż tablicy informacyjnej,

- obłożenie istniejącego ogrodzenia panelami wiklinowymi,

-  dostawa i montaż małej architektury (ławki parkowe, kosze na śmieci, autonomiczna ławka z panelami słonecznymi),

- wykonanie gier plenerowych (klasy, naśladuj mnie, twister, ósemka do nauki jazdy na rowerze).

Łapinóżek :

- budowa wiaty drewnianej o wym. 3,3m x 2,3m.

1.3.2.Ogólny zakres robót

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze specyfikacjami           szczegółowymi na wymienione roboty (według Wspólnego Słownika Zamówień – CPV)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót            obejmujących przebudowę i rozbudowę  placu zabaw :

- przygotowania terenu,

- dostawę urządzeń i elementów małej architektury   wg rodzaju i ilości podanej w projekcie i  niniejszej specyfikacji  technicznej ,

- roboty ziemne,

- wykonanie fundamentów pod urządzenia i elementy małej architektury ,

- montaż urządzeń  i elementów malej architektury wg projektu ,

2.Prowadzenie robót

2.1.Ogolne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową , harmonogramem robót za jakość   materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem,  wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami zamawiającego .

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za :

- dokładne wytyczenie w terenie ,

- wyznaczenie wysokości wszystkich elementów zgodnie z wymiarami i rzędnymi zgodnie z dokumentacją  projektową  lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego.

Wykonawca pokrywa koszty ;

- odprowadzenia wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów

- wszelkie inne koszty wynikające z błędów Wykonawcy.

# 2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający ma obowiązek załatwienia formalności związanych z prawem do

dysponowania gruntem na cele budowlane. Zamawiający przekazuje Wykonawcy teren

budowy.  Na przekazaniu terenu budowy Wykonawca przedstawi dowody i warunki

ubezpieczenia budowy zgodnie z warunkami przetargu.

# 2.3. Dokumentacja projektowa przedłożona przez Zamawiającego

Dokumentacja  projektowa załączona do Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia

Publicznego umożliwia opracowanie oferty.

Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma 1 egzemplarz dokumentacji  oraz pozwoleniem

na  budowę (lub kopię zgłoszenia robót )

Podstawę do realizacji robót stanowią :

- dokumentacja projektowa

- specyfikacje techniczne – wymagania ogólne –ST0

2.4.Zgodność robót z dokumentacją techniczną

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z umową oraz dokumentacją

projektową   specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszelkie roboty zgodnie z otrzymaną

Dokumentacją

# 2.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy,

aż do zakończenia i  odbioru  końcowego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzymywać będzie tymczasowe urządzenia

zabezpieczające : ogrodzenie ,poręcze, oświetlenie i znaki ostrzegawcze i wszelkie inne

środki niezbędne do ochrony robót .

Wykonawca przed przystąpieniem  do robót wygrodzi teren budowy .

2.6.Ochrona środowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie  przepisy

dotyczące ochrony   środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i   wykańczania

robót  Wykonawca będzie:

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i

norm dotyczących  ochrony  środowiska na terenie i wokół  terenu budowy oraz będzie

unikać  uszkodzeń lub uciążliwości dla osób  lub własności społecznej i innych, a

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w  następstwie jego

sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań,  będzie miał szczególny wzgląd na:

- lokalizacje magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,

- środki ostrożności  i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami   toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) możliwością  powstania pożaru.

# 2.7. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie   utrzymywać  sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy , w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym .

# 2.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą  miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną  jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po  zakończeniu robót ich szkodliwość  zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają  tego odpowiednie przepisy,  Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

# 2.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  Wykonawca jest zobowiązany umieścić  w swoim harmonogramie rezerwę czasowa dla wszelkiego rodzaju robót, które maja być wykonane w  zakresie przełożenia instalacji i  urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

# 2.10. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona p. poż.:

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla

Zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz

odpowiednie wyposażenie i odzież   wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu

zatrudnionego na placu budowy.  Uważa się, że koszty zachowania zgodności z

wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia są

wliczone w ryczałtową cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich

przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie  gotowości, zgodnie z

zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy ,we

wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach  magazynowych.

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w

bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób

trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru,

który mógłby powstać za jego przyczyną w okresie realizacji robót lub został spowodowany

przez  któregokolwiek z jego  pracowników.

2.11.Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę oraz za wszelkie materiały i urządzenia    używane do  prowadzenia   robót przez cały czas trwania umowy .Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot umowy i jego poszczególne elementy były w  zadowalającym stanie przez cały czas trwania robót, do momentu odbioru końcowego .

2.12.Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są  w jakikolwiek sposób związane z  prowadzonymi przez niego robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie praw i wytycznych podczas   prowadzenia robót. Nieznajomość wyżej określonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami .Wykonawca   będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań   prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń i metod i w sposób ciągły będzie informował  Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopię zezwoleń i inne konieczne dokumenty .

# 3. MATERIAŁY I URZĄDZENIA

3.1. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na 10 dni  przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych .Wszystkie materiały i urządzenia powinny spełniać wymagania jakościowe określone PN, aprobatami technicznymi i certyfikatami.

3.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostania przez Wykonawcę  wywiezione z terenu  budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te,  dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się  niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się  z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem .

3.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez  Inspektora Nadzoru. Miejsca  czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach organizowanych przez Wykonawcę.

# 4. SPRZET

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na   jakość wykonywanych robót.  Sprzęt  używany do robót  powinien

być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod  względem typów i ilości   wskazaniom

zawartym w ST. Liczba i wydajność sprzętu    biedzie gwarantować  przeprowadzenie robót

zgodnie z  zasadami określonymi w dokumentacji projektowej , wskazaniach Inspektora

Nadzoru w terminie   przewidzianym umową.   Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub

wynajęty do  wykonania  robót ma być  utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.

Będzie on  zgodny z normami ochrony  środowiska i  przepisami dotyczącymi jego

użytkowania.  Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie  dokumentów

potwierdzających  dopuszczenie sprzętu do  użytkowania, tam gdzie jest to   wymagane

przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące

zachowania   warunków umowy zostaną  przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i

niedopuszczone  do  robót.

# 5. TRANSPORT

Wykonawca stosować się biedzie do ustawowych ograniczeń  obciążenia na oś przy transporcie materiałów sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych  robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i  wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.  środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń  na osie mnogą  być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych  odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na  własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach  publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

# 6. WYKONANIE ROBÓT

# 6.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją  projektową wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w  wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od  odpowiedzialności za ich dokładność . Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą  oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor  Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach  materiałów

# 7. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

7.1. Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiągnąć założoną  jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i

jakości  materiałów. Wykonawca zapewni   odpowiedni system kontroli, włączając personel,

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do   pobierania próbek, badań

materiałów oraz robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich  częstotliwość  są

określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone,

Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić  wykonanie robót

zgodnie z umową.  Wszystkie koszty  związane z  organizowaniem i prowadzeniem badań

materiałów ponosi Wykonawca.

7.2. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się  stosowanie statystycznych metod pobierania     próbek, opartych na  zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem że  wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na  zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą   wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną  przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z  własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie   obejmują  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można

stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury,  zaakceptowane przez Inspektora

Nadzoru  przed przystąpieniem do pomiarów lub badań  Wykonawca powiadomi

Inspektora Nadzoru o   rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu

pomiaru   lub badania  Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji

Inspektorowi Nadzoru .

7.4. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać  Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

7.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania,  i

zapewniona mu  będzie wszelka potrzebna  do tego pomoc ze strony Wykonawcy i

producenta materiałów.  Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji   systemu kontroli

robót prowadzonego przez  Wykonawcę, będzie oceniać  zgodność  materiałów i robót  z

wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor Nadzoru może  pobierać próbki materiałów i prowadzić  badania niezależnie od

Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań  wykażą , że raporty Wykonawcy są   niewiarygodne,

to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy   lub  zleci niezależnemu  laboratorium

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo  oprze się   wyłącznie na

własnych   badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z  dokumentacją  projektową

i ST. W takim przypadku   całkowite koszty powtórnych lub  dodatkowych badań  pobierania

próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

7.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru może dopuścić  do użycia tylko te materiały, które posiadają:

1/ Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami

technicznymi   określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

właściwych przepisów i dokumentów  technicznych,

2/ Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską  Normą lub aprobatą techniczną,

w  przypadku  wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są  objęte

certyfikacją określoną  w pkt 1. i  które spełniają wymogi Specyfikacji   Technicznej.

3/ W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda

partia  dostarczona do  robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób

jednoznaczny jej  cechy.

4/ Produkty przemysłowe musza posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w

razie potrzeby poparte   wynikami badań  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych

badań   będą  dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru

5/ Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają  tych wymagań  będą  odrzucone.

7.7. Dokumenty budowy

# Do dokumentów budowy zalicza się :

# (1) Dziennik Budowy

1/Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym

Zamawiającego i Wykonawcę w  okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do

końca okresu gwarancyjnego.  Odpowiedzialność za  prowadzenie Dziennika Budowy

zgodnie z obowiązującymi przepisami  spoczywa na Wykonawcy.

2/Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco  i będą dotyczyć robót, stanu

bezpieczeństwa ludzi i  mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.   Każdy

zapis w  Dzienniku Budowy będzie opatrzony  datą , jego dokonania, podpisem osoby,

która dokonała  zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska  służbowego.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku  chronologicznym,

bezpośrednio  jeden pod drugim, bez  przerw.

3/Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym

numerem załącznika i   opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru .

4/Do Dziennika Budowy należy wpisywać  w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót

zanikających i ulegających zakryciu, odbioru końcowego robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających

ograniczeniom lub   wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych

badań z podaniem, kto je   przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Wpis projektanta do Dziennika

Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do   stosunkowania się  . Projektant nie  jest jednak

stroną  umowy i nie ma uprawnień  do wydawania poleceń  Wykonawcy robót.

# (2) Rejestr Obmiarów

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu

każdego  z elementów robót.  Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób

ciągły w   jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do  rejestru obmiarów.

# (3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,

orzeczenia o jakości  materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy

będą  gromadzone w formie uzgodnionej w   programie zapewnienia jakości. Dokumenty te

stanowią załączniki do odbioru robót. Powinny być udostępnione  na każde życzenie

Inspektora Nadzoru .

# (4) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące

dokumenty:

- pozwolenie lub zgłoszenie robót  na realizacje zadania budowlanego,

- protokoły przekazania terenu budowy,

- protokoły odbioru robót,

- protokoły narad i ustaleń

- korespondencje na budowie.

# (5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.  Zaginiecie   któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie  przewidzianej z  prawem. Wszelkie dokumenty

budowy   będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do  wglądu na życzenie

Zamawiającego.

# 8. OBMIAR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót wg stanu na dzień jego

przeprowadzenia. Roboty  można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je

zgodnie z  dokumentacja projektową i ST w  jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robót   dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu  Inspektora nadzoru o

zakresie   obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki  obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie

(opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w

szczegółowych specyfikacjach  nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora

nadzoru na piśmie.

8.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów

8.2.1.Długosci i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą

obmierzone  poziomo według  linii osiowej, jeśli ST właściwe dla danych robót nie

wymagają tego  inaczej.

8.2.2.Objetosci będą wyliczone w m 3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

8.2.3.Powierzchnie będą wyliczone w m2 jako długość pomnożona przez szerokość.

8.2.4.Ilosci, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach

zgodnie  wymaganiami  ST.

8.2.5.Ilosci, które występują jako sztuki będą liczone zgodnie z wymaganiami ST.

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą

zaakceptowane przez  Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia  te lub sprzęt wymagają badań

atestujących,  to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie  urządzenia  pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie

przez cały okres trwania  robót.

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

# 9. ODBIÓR ROBÓT

9.1. Rodzaje odbiorów robot

W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom  odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi końcowemu.

c) odbiorowi  pogwarancyjnemu

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym  wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z  jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru .Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbiór końcowy  robót

Odbiór końcowy  polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i  wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i ST .

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających , komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych.

9.4. Dokumenty do odbioru końcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego  robót jest protokół  odbioru

końcowego  robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do   odbioru

końcowego  Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące  dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli

została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).

6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i

ew.  PZJ.

7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i

ew.  PZJ.

8. Opinie technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i

przekazania tych robót właścicielom urządzeń.

# 10. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu.

# 11. Kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

# 12. Instrukcje eksploatacyjne.

# W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego

# nie będą gotowe do  odbioru końcowego , komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy

# ponowny termin odbioru końcowego robót.  Wszystkie zarządzone przez komisje roboty

# poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru   ustalonego przez

# Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy

# komisja.

9.5.Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i

ustek stwierdzonych  po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór

pogwarancyjny będzie dokonany na  podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem

zasad odbioru końcowego. Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny jest  za jakość ich

wykonania oraz zgodność z dokumentacja techniczną ,specyfikacjami   technicznymi i

poleceniami Zamawiającego .Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszystkich

stwierdzonych   usterek podczas odbioru pogwarancyjnego w terminie wyznaczonym przez

Zamawiającego .

# 10. PODSTAWA PŁATNOSCI

10.1. Ustalenia Ogólne

Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę

obmiarowi ustalona   dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych

wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest   wartość (kwota) podana przez

Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa

pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania

składające się na jej  wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w

dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi

kosztami ubytków i  transportu na plac budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

# 11. PRZEPISY ZWIĄZANE

11.1. Normy

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce

normami i   normatywami. Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego

asortymentu robót są  wyszczególnione w pkt.11 każdej szczegółowej specyfikacji

technicznej .

11.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez

władze państwowe   jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne które są w

jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi   robotami i będzie w pełni odpowiedzialny

za przestrzeganie  tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Do podstawowych przepisów należą:

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. nr 80 poz. 717 z 2004).

- ustawa prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (tekst jednolity – Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 03.11.1998 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U 1998 nr 140 poz. 906 z poprawkami ).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26.02.1999 w sprawie metody i podstawy     sporządzenia kosztorysu inwestorskiego.

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie kosztorysowych norm nakładów   rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych, oraz cen czynników produkcji dla potrzeb  sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. 2000 nr 114 poz. 1195 z poprawkami ).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31.07.1998 w sprawie systemów oceny   zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych   do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 poz.728).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 10.03.2000 w sprawie procedur certyfikacji towarów (Dz.U. 1998 nr  17 poz.219).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. W sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206).

- Ustawa z dnia 16.10.1991r. O ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114 poz. 492 z 1991r. – tekst jednolity Dz. U. Nr  99 poz. 1079 z 2001r.).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28.05.2002r. w sprawie listy odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym (...) do wykorzystania na ich  własne potrzeby (Dz. U. Nr 74 poz. 686).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.09.2002r. W sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco  oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć   do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 179 poz. 1490).

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.Nr 80/2003) z późniejszymi zmianami

- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r.(Dz.U. Nr 109/2000 poz.1157)

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 15 lica 1989 r. (Dz.U.Nr 30/1989 poz.163_) z pożniejszymi zmianami

- .Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995 ,poz.48m

- .Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.z 2003 r.  Nr 48 poz. 401)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku  w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz programu użytkowego  (Dz.U. z 2004 r. Nr 202 poz.2072)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika     budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane   dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowa. (Dz. U. 2002 r. Nr108,poz.953 wraz z  późniejszymi zmianami).

Przepisy i normy branżowe związane z projektowaniem i wykonaniem robót są wymienione w poszczególnych  specyfikacjach technicznych.

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót –  ST1

Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych  KOD CPV 45112720-8

Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw  KOD CPV  45112723-9

# Spis zawartości opracowania

1.Okreslenie przedmiotu zamówienia

1.1.Przedmiot ST

1.2.Zakres stosowania ST

1.3.Zakres robot objętych ST

2.Prowadzenie robót

2.1. Ogólne zasady prowadzenia robót

3.Materialy i urządzenia

3.1. Wymagania ogólne

3.2. Charakterystyka nawierzchni placu zabaw

3.3. Charakterystyka urządzeń placu zabaw

4.Sprzęt

5.Transport

6.Wykonanie robót

6.1. Wymagania ogólne

6.2. Roboty ziemne

6.3. Fundamenty

6.4.Wykonanie nawierzchni z tworzyw sztucznych

6.5. Montaż urządzeń

7. Kontrola jakości robót

# 7.1. Zasady kontroli jakości robót

8. Obmiar robót

# 8.1.Ogólne zasady obmiaru robót

9.Odbiór robót

10. Podstawa płatności

11.Przepisy związane

11.1. Normy

1.Określenie przedmiotu zamówienia

# 1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem SST są wymagania wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z realizacją robót  związanych z wykonaniem nawierzchni bezpiecznych  oraz dostawy i montażu urządzeń i elementów małej architektury ,w ramach przedsięwzięcia dotyczącego utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i turystów Gminy Wąpielsk

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w

przypadkach małych prostych konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu ,dla

których istnieje pewność ,że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu

metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki

budowlanej

# 1.3.Zakres robót objętych specyfikacja techniczną

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna obejmuje niżej wymienione roboty wg CPV

- 45.00.00.00-7 Roboty budowlane

- 45.01.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę

- 45.11.00.00-1 Roboty w zakresie burzenia obiektów  budowlanych i roboty ziemne

- 45.11.20.00-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

- 45.11.27.00-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu

- 45.11.27.20-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

- 45.11.27.23-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót  :

# - przygotowanie terenu pod budowę,

- dostawę urządzeń rekreacyjnych  elementów małej architektury   wg. rodzaju

i ilości  podanej w projekcie i niniejszej specyfikacji technicznej

# - roboty ziemne w zakresie niwelacji terenu, wykonania wykopów pod fundamenty

- wykonanie fundamentów pod urządzenia i elementy małej architektury

- montaż urządzeń i elementów małej architektury wg lokalizacji podanej w projekcie placu

zabaw

2.Prowadzenie robót

# 2.1. Ogólne zasady prowadzenia robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową ścisłe

przestrzeganie harmonogramu  robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i

wykonanych robót, za ich zgodność z projektem,  wymaganiami specyfikacji technicznych

oraz poleceniami Zamawiającego   Wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w

ST0 – część ogólna  ,Kod CPV 45.00.00.00-7

3.Materiały i urządzenia

3.1.Wymagania ogólne

3.1.1. Źródła uzyskania materiałów i urządzeń

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów i urządzeń zgodnie z

wymaganiami specyfikacji  technicznych oraz stosowania materiałów i urządzeń produkcji

krajowej  lub zagranicznej spełniających  wymagania jakościowe określone Polskimi

normami, aprobatami technicznymi zagranicznych certyfikatami .

Ogólne wymagania dotyczące pozyskiwania materiałów  urządzeń ,podano w ST-0 część

ogólna  pkt.3.1.1.,Kod CPV 45000000-7

3.1.2.Materiały i urządzenia nieodpowiadające wymaganiom jakościowym

Nie dopuszcza się instalowania urządzeń rekreacyjnych dla dzieci oraz nawierzchni

niespełniających Polskich  Norm w zakresie wyposażenia placów zabaw i nawierzchni.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu

budowy ,bądź  złożone w miejscu  wskazanym przez Zamawiającego. Niezbadane pędne

niezaakceptowane  materiały  nieposiadające  certyfikatów Wykonawca wykonuje na

własne ryzyko ,licząc się z jego nieprzyjęciem i  niezapłaceniem.

3.1.3.Przechowywanie i składowanie  materiałów

Wykonawca zapewni ,aby tymczasowo składowane materiały , do czasu ich wbudowania

były zabezpieczone   przed zniszczeniem , zachowywały swoją jakość i właściwości do

robót i były dostępne do kontroli w obrębie  terenu budowy w miejscach uzgodnionych z

Zamawiającym lub po za terenem budowy w miejscach   zorganizowanych przez

Wykonawcę . Składowanie  materiałów i gotowych elementów do montażu urządzeń

oraz  materiałów na nawierzchnię powinno być zgodne z zapisami aprobat technicznych

oraz wytycznych   producentów .

3.1.4.Wariantowe stosowanie materiałów

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń innego typu niż wskazane w projekcie ,jednak

muszą one spełniać  wszystkie wymagania określone w PN .Wykonawca powiadomi

Zamawiającego o zamiarze wykorzystania   innych materiałów lub urządzeń niż wskazane

w projekcie, co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału  albo w okresie dłuższym,

jeżeli będzie to wymagane do badań prowadzonych przez zamawiającego .Wybrany i

zaakceptowany rodzaj materiału może być później zamieniony bez gody Zamawiającego .

3.2.Charakterystyka nawierzchni placu zabaw

Wszystkie urządzenia do zabawy, w których wysokość swobodnego upadku jest większa niż

600 mm i/lub   urządzenia wymuszające ruch użytkownika ,powinny być ustawiane na

nawierzchni wytłumiającej uderzenia na  całej powierzchni zderzenia.

Zastosowany typ nawierzchni powinien amortyzować upadki, zmniejszyć ryzyko stłuczeń i

zapewnić komfort   poruszania się osobom na wózkach inwalidzkich .

Nawierzchnia powinna posiadać system szybko odprowadzający wodę opadową ,aby nie

powstawało na niej błoto i kałuże po deszczu .Powinna zachowywać niezmieniony stan

praktycznie przy każdej pogodzie. Powinna być  odporna na działanie wandali oraz

wymagać minimalnych nakładów na utrzymanie w czystości .

Podstawowymi wymaganiami stawianymi nawierzchni jest zgodność z PN  EN 1177

dotyczącą nawierzchni  placów  zabaw oraz posiadanie odpowiednich certyfikatów

bezpieczeństwa .

3.3. Charakterystyka urządzeń na placu zabaw

# 3.3.1. Ogólne wymogi stawiane urządzeniom na placu zabaw

Wszystkie zastosowane urządzenia powinny spełniać wymagania normy PN EN 1176

dotyczącej wyposażenia palcu zabaw i posiadać odpowiednie certyfikaty

bezpieczeństwa oraz co najmniej trzy letni  okres gwarancyjny .Należy rozmieścić je

na placu w ten sposób by zapewnić zachowanie bezpiecznych   stref pomiędzy

urządzeniami oraz umożliwić bezpieczne korzystanie z poszczególnych sprzętów .

Wszystkie urządzenia  i elementy malej architektury na placu zabaw należy lokować

miejscach  wskazanych  w projekcie palcu zabaw.

Wykonawca powinien dołączyć instrukcje użytkowania urządzeń .Instrukcje powinny

spełniać następujące  wymagania ;

- powinny być napisane czytelnie i w prostej formie,

- gdzie  tylko jest to możliwe, powinny zawierać ilustracje ,

- powinny zawierać co najmniej następujące informacje ;

- szczegóły dotyczące instalacji ,funkcjonowania ,kontrolowania i konserwacji  urządzenia

- rozdział lub informacja zwracająca uwagę użytkownika na konieczność wzmożenia   kontroli/konserwacji , jeśli urządzenie jest intensywnie użytkowane

- zalecenia zachowania ostrożności w odniesieniu do poszczególnych zagrożeń dla dzieci, wynikających z niepełnej instalacji, demontażu lub podczas przeprowadzania konserwacji

Dostawa i montaż urządzeń wg. projektu.

# 4.Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące stosowanego sprzętu ,podano w ST-0 część ogólna

pkt.4.,Kod CPV 45000000-7

5.Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu  ,podano w ST-0 część ogólna   pkt.5 ,Kod CPV

45000000-7

6.Wykonanie robót

6.1.Wymagania ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość

zastosowanych   materiałów, urządzeń i wykonywanych robót za ich zgodność z

dokumentacja projektową ,wymaganiami SST oraz  poleceniami zamawiającego .

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot podano  w ST-0 część ogólna  pkt.6.1,Kod

CPV 45000000-7 .

Ponadto roboty powinny być zgodne z wymaganiami producenta urządzeń oraz nawierzchni.

# 6.2. Roboty ziemne .

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy przeprowadzić roboty związane z niwelacja

terenu ,roboty  pomiarowe powierzchniowych robot ziemnych oraz korytowania pod

planowane nawierzchnie z tworzyw   sztucznych .Wykopy pod fundamenty należy wykonać

zgodnie z PN .

6.3. Fundamenty

Fundamenty należy wykonać tak, aby nie stwarzały zagrożenia ( potknięcia się ,uderzenia).

Cokoły , podstawy fundamentowe, elementy mocujące urządzenia oraz wszelkie części

wystające z  fundamentów ,takie jak końce śrub (chyba, że zostały odpowiednio

zabezpieczone ) ,należy umieszczać co  najmniej 400 mm  poniżej powierzchni zabawy .

Fundamenty prefabrykowane posadowić w gruncie zgodnie z instrukcją producenta

Elementy betonowane w  gruncie zalać betonem  B 20.Urządzenia mocować  nie wcześniej

niż po osiągnięciu 80 % wytrzymałości  betonu. W przypadku wcześniejszego montażu

urządzeń zabezpieczyć ( unieruchomić ) przed używaniem do  czasu osiągnięcia przez

beton żądanej wytrzymałości .

6.4. Montaż urządzeń

Zaleca się ,aby urządzenie było instalowane w bezpieczny  sposób, a także zgodnie z

krajowymi przepisami  budowlanymi i dotyczącymi bezpieczeństwa oraz zapisami normy

PN-EN 1176-7 z 2009 roku .

Wykonawca powinien zapewnić informacje odnoszące się do bezpieczeństwa instalacji

przed przyjęciem zamówienia ,np. dane katalogowe oraz zapewnić instrukcję montażu

umożliwiającą prawidłowy montaż, wykonanie i ustawienie urządzenia w terenie .

Niniejsze informacje powinny zawierać następujące dane ,jeżeli dotyczą ;

- przestrzeń minimalną

- wymagania dotyczące nawierzchni (łącznie z wysokością swobodnego upadku i

rozmiarem nawierzchni)

-całkowite wymiany największych części ,

- masę najcięższych części lub sekcji

- wytyczne dotyczące planowanego przedziału wiekowego użytkowników urządzenia ,

- czy urządzenie jest przeznaczone do użytku w pomieszczeniach lub w warunkach

nadzoru ,

-dostępność części zapasowych,

- świadectwo  zgodności z Normą PN-EN 1176

Wszystkie urządzenia należy zmontować zgodnie z instrukcją producenta oraz na stałe

związać z gruntem za  pomocą ocynkowanych kotew stalowych mocowanych w betonowym

fundamencie (beton B20 ).Na stałe związane  z gruntem poprzez fundamenty ,wg instrukcji

producenta, powinny być także elementy malej architektury :  ławki, kosze na śmieci

regulamin i tabliczki informacyjne .Instrukcja montażu zostanie przekazana Zamawiającemu

w celu umożliwienia  prawidłowości montażu .Wykonawca powinien zapewnić ponadto

instrukcje konserwacji ( oznaczone numerem normy ),które powinny zawierać stwierdzenie

czy częstość kontroli zmienia się w  zależności od typu urządzenia lub materiałów użytych i

innych czynników np. intensywnego użytkowania ,poziomu  wandalizmu ,zanieczyszczenia

powietrza ,wieku urządzenia . Wykonawca winien zapewnić rysunki i schematy niezbędne do

konserwacji, kontroli i sprawdzenia prawidłowości  działania urządzenia i jeżeli dotyczy – jego

napraw

7.Kontrola jakości robót

7.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów

Wszystkie koszty  związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robot

ponosi Wykonawca.  Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót, pobierania

próbek oraz przeprowadzenia badań podane w  ST 0-część ogólna ,pkt.7, Kod CPV

45000000-7.

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te urządzenia i materiały ,które posiadają

certyfikat na znak  bezpieczeństwa wykazujący ,ze zapewniono zgodność z kryteriami

technicznymi określonymi  na podstawie PN aprobat technicznych oraz właściwych

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA

z 1998 r ( Dz.U. 99/98 )

Po zakończonej instalacji nowego placu zabaw zaleca się kontrolę wstępną wykonaną

przez osobę kompetentną,  w obecności Wykonawcy oraz Zamawiającego w celu oceny

zgodności z  odpowiednią częścią PN-EN 1176.

W przypadku usterki powodującej zagrożenie bezpieczeństwa ,zaleca się ich bezzwłoczne

usunięcie na koszt  Wykonawcy. Jeżeli usunięcie usterek nie  jest możliwe od razu ,zaleca

się zabezpieczenie urządzenia w sposób  uniemożliwiający u zbytkowanie ,np.

unieruchamiając je lub wycofując z użycia do momentu usunięcia usterki.  Zaleca się

sprawdzanie i konserwowanie urządzenia i jego elementów  zgodnie z instrukcjami

producenta , z częstotliwością nie mniejszą niż jest przez niego zalecana .

8.Obmiar robót

# 8.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne wymagania dotyczące zasady obmiaru robót podano w   ST 0-część ogólna ,pkt.8,

Kod CPV 45000000-7. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w

dokumentacji projektowej i kosztorysowej .

9.Odbiór robót

Ogólne wymagania dotyczące zasad odbioru robót  podano w     ST 0-część ogólna ,pkt.9,

Kod CPV 45000000-7.

Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru wtedy ,gdy zostaną

zgłoszone do odbioru i będą  zgodne z dokumentacją ,.SST i wymaganiami Zamawiającego .

Roboty uznaje się  za wykonane zgodne z dokumentacją projektową ,specyfikacjami

technicznymi i wymaganiami  Zamawiającego o ,jeżeli wszystkie pomiary i badania  dadzą

wyniki pozytywne .

W przypadku stwierdzenia , w czasie odbioru robót i wad i nieprawidłowości wykonawczych

Zamawiający ustali    zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci wymianę wadliwie

zrealizowanych robót. Roboty poprawkowe  Wykonawca wykona na własny koszt w terminie

ustalonym przez Zamawiającego .

10.Podstawa płatności

Zasady dokonywania rozliczeń za roboty objęte niniejsza specyfikacją podano w

ST 0-część ogólna ,pkt.10, Kod    CPV 45000000-7.

Podstawą płatności jest skalkulowana i przedstawiona w ofercie przez Wykonawcę cena

jednostkowa za jednostkę   obmiarową   ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez

Zamawiającego w dokumentach umownych. Płatność za wykonane prace z zakresu dostawy

montażu urządzeń oraz wykonania nawierzchni bezpiecznych  powinna być zgodna z

projektem placu zabaw, przedmiarem robót i przyjętym kosztorysem ofertowym Wykonawcy.

Płaci  się za faktycznie wykonaną i odebraną ilość robót określoną w jednostkach

odmianowych oraz wg cen  jednostkowych przyjętych w kosztorysie ofertowym wykonawcy

wg zasad określonych w umowie.

Płaci się za ;

- 1 m3 przerzuconej w ramach robót ziemnych ,

- 1 m2 wykonania nawierzchni bezpiecznej w zależności od jej grubości ,

- zakup 1 szt. urządzenia na plac zabaw ,

-  zakup 1 szt. poszczególnych elementów malej architektury ,

- dostawę i montaż 1 szt. urządzenia na plac zabaw ,

- dostawę i montaż 1 szt. poszczególnych elementów  małej architektury

11. Przepisy związane

# 11.1. Normy .

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami

dotyczącymi wyposażenia  palców zabaw oraz innymi normami związanymi :

- PN-EN 1176-1; 2009 Wyposażenie palców zabaw i nawierzchnie –Część 1;Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań

- PN-EN 1176-2; 2009 Wyposażenie palców zabaw i nawierzchnie –Część 2;Dodatkowe  wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek

- PN-EN 1176-3; 2009 Wyposażenie palców zabaw i nawierzchnie –Część 3;Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni

- PN-EN 1176-4; 2009 Wyposażenie palców zabaw i nawierzchnie –Część 4;Dodatkowe  wymagania bezpieczeństwa metody badań kolejek linowych

- PN-EN 1176-5; 2009 Wyposażenie palców zabaw i nawierzchnie –Część 5; Dodatkowe  wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli

- PN-EN 1176-6; 2009 Wyposażenie palców zabaw i nawierzchnie –Część 6; Dodatkowe  wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących

- PN-EN 1176-7; 2009 Wyposażenie palców zabaw i nawierzchnie –Część 7; Wytyczne instalowania ,kontroli konserwacji i eksploatacji

- PN-EN 1176-10 2009 Wyposażenie palców zabaw i nawierzchnie –Część 10; Dodatkowe  wymagania bezpieczeństwa i metody badań całkowicie obudowanych urządzeń do zabawy

- PN-EN 1176-11; 2009 Wyposażenie palców zabaw i nawierzchnie –Część 11; Dodatkowe  wymagania bezpieczeństwa i metody badań sieci przestrzennej

- PN-EN 1177; 2009 Nawierzchnie placów  zabaw amortyzujące upadki-Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

- PN-B -06250 Beton zwykły

- PN-B -06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego

- PN-B -32250 Materiały budowlane .Woda do betonów i zapraw .