Załącznik nr 1
Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup i dostawa sprzętu medycznego do terapii i rehabilitacji 
 do Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Wąpielsku
	L.p.
	Nazwa przedmiotu


	Ilość

	1
	Rower treningowy pionowy
· Maksymalna waga użytkownika: 150 kg

· System oporu: magnetyczny

· Regulacja oporu: elektroniczna

· Zakres oporu: 32° 

· Regulacja siodełka: w pionie i w poziomie 

· Regulacja kierownicy: kąt nachylenia

· Wyświetlacz: LCD z podświetleniem, 

· Komputer: czas, dystans, prędkość, RPM, kalorie,puls, Body Fat, Recovery 

· Pomiar pulsu: dotykowe czujniki na uchwytach kierownicy Inne: kółka transportowe.
	1 szt.

	2
	Rower treningowy poziomy
· Maksymalna waga użytkownika: 150 kg

· Wyświetlacz LCD

· Uchwyt na smartfon, tablet

· System oporu: magnetyczny

· Regulacja obciążenia elektroniczna

· Zakres oporu 32 poziomy

· Regulacja siedziska w poziomie

· Czujniki tętna w uchwytach

· Koła transportowe 

· Komputer: prędkość, czas, dystans, kalorie, puls, RPM

· Uchwyt na bidon

· Pedały z paskami
	1 szt. 

	3
	3. Orbitrek
· Ćwiczone partie mięśni: uniwersalny 

· Maksymalna waga użytkownika: 150 kg 

· Regulacja oporu 

· Rodzaj oporu: magnetyczny 

· Rolki transportowe 

· Funkcje komputera: czas, dystans, prędkość, puls, kalorie, Body Fat, 

· Pomiar pulsu ( czujniki pomiaru pulsu na uchwytach)

· Wyświetlacz LCD 

· Półka na smartphone, tablet
	1 szt.

	4
	Bieżnia elektryczna
· Maksymalne obciążenie 120 kg

· Szeroki antypoślizgowy pas bieżni
· 3 zmiany kąta nachylenia bieżni 
· Wyświetlacz LCD: czas, prędkość, dystans, kalorie, puls
· Wejścia: USB, MP3
· Pomiar pulsu: sensory dotykowe

· Zmiana prędkości w rączkach lub z panelu głównego

· System bezpieczeństwa: klucz magnetyczny

· Teleskopowy system rozkładania/składania bieżni 

· Kółka transportowe

· Miejsce na bidon, telefon itp.
	1 szt.

	
	Kabina do ćwiczeń i zawieszeń UGUL
· Kabina do ćwiczeń i zawieszeń UGUL do wykonywania ćwiczeń: samowspomaganych, czynnych w odciążeniu, w odciążeniu z oporem, ćwiczeń czynnych z oporem z zastosowaniem systemów bloczków ciężarkowych. 
Dane techniczne: 

· szerokość: 200 cm, 

· wysokość: 200 cm, 

· głębokość 200 cm.
	1 szt.

	6
	Osprzęt podstawowy do kabiny UGUL
Skład zestawu:
· Linka dł. 1600 mm – 8 szt.

· Linka dł. 960 mm – 2 szt.

· Linka dł. 2450 mm – 1 szt.

· Linka dł. 5720 mm – 1 szt.

· Linka dł. 3750 mm – 2 szt.

· Podwieszka przedramion i podudzi 420x100 – 4 szt.

· Podwieszka ud i ramion 540x145  - 4 szt.

· Podwieszka pod miednicę 830x230 – 1 szt.

· Podwieszka klatki piersiowej 820x300 – 1 szt.

· Podwieszka pod głowę 150x530  - 1 szt.

· Podwieszka stóp 75x610 – 2 szt.

· Podwieszka dwustawowa (Pelota 160x80 pas 40x135) – 2 szt.

· Pas do wyciągu za miednicę 1330x170 – 1 szt.

· Ciężarek miękki 0,5 kg – 2 szt.

· Ciężarek miękki 1,0 kg – 2 szt.

· Ciężarek miękki 1,5 kg – 1 szt.

· Ciężarek miękki 2,0 kg  - 1 szt.

· Ciężarek miękki 2,5 kg  - 1 szt.

· Ciężarek miękki 3,0 kg  - 1 szt.

·  Ciężarek miękki 4,0 kg 1 szt.

· Esik ( Pelota 210x448 3 paski 30x1130) – 30 szt.

· Pas do stabilizacji klatki piersiowej(Pelota 118x300 pas 40x1080) – 1 szt.

· Pas do stabilizacji podudzia (Pelota 100x120 pas 40x1320) 1 szt.

· Pas do stabilizacji ramienia i przedramienia (Pelota 100x120 2 paski 40x365) – 1 szt.

· Pas do stabilizacji ud (Pelota 118x300 2 paski 30x1100) – 1 szt.
	1 szt.

	7
	Stół do kabiny UGUL z ręczną zmianą wysokości
· dwusekcyjny

· regulowana wysokość za pomocą korby w zakresie od 45-95 cm
· tapicerowany skórą.

· Regulacja leżyska do pozycji Trendelenburga w zakresie 0-35°

· regulowany zagłówek za pomocą sprężyny gazowej

· maksymalny ciężar pacjenta 200kg 
	1 szt.

	8
	8. Kozetka lekarska
Kozetka lekarska pełniąca rolę leżanki lub stołu rehabilitacyjnego, wyposażona w wieszak na prześcieradło jednorazowe. Wykonana z kształtowników stalowych, pokrytych farbą proszkową. Leże i wezgłowie bez otworu w zagłówku Wyposażona w regulację kąta pochylenia wezgłowia. 

Wysokość stała: 62 cm

Długość: 185

Szerokość: 55cm
	2 szt.

	9
	Lampa Solux
· Urządzenie na statywie min. 1-2m do 1-9m
· Regulowana intensywność świecenia 

· Filtry zabiegowe (czerwony i niebieski), 

· Uproszczona obsługa sterownika, 

· Programowanie sekwencji czas/jasność, 

· Zegar zabiegowy (1-30 min.)

· Moc żarówki 375 W 

· Okulary ochronne dla pacjenta
· Okulary ochronne dla terapeuty
	1 szt.

	10
	Drabinka gimnastyczna pojedyncza z mocowaniem
· Drabinka rehabilitacyjna do ćwiczeń wykonana z drewna bukowego z zestawem montażowym. 
· Wymiary: 250x90cm
	1 szt.

	11
	Parawan medyczny
· Dwuczęściowy parawan metalowy z zasłoną bawełnianą lub zmywalną (kolor do uzgodnienia)

· Kółka pozwalające na łatwe przemieszczanie z miejsca na miejsce
· Dane techniczne:

· - szerokość: 200 cm

· - wysokość: 165 cm
· - głębokość: 50 cm
	1 szt.

	12
	Ciśnieniomierz
Automatyczny ciśnieniomierz naramienny przeznaczony  do pomiaru ciśnienia krwi i pulsu. Łatwy i szybki w obsłudze:

· rodzaj: naramienny, 
· funkcja wykrywania nieregularnej pracy serca, 

· czytelny wyświetlacz, 

· stożkowy mankiet (22-42 cm), 

· wskaźnik niskiego poziomu baterii, 

· wskaźnik ruchu ramienia, 

· zasilany bateryjne i sieciowe
	1 szt.


	13
	Termometr bezdotykowy
· Termometr bezdotykowy medyczny

· Cyfrowy termometr na podczerwień mierzący temperaturę ciała 
· Nieinwazyjny pomiar (w odległości 3-5 cm od czoła)


	1 szt.


	14
	Łóżko rehabilitacyjne z materacem 
· Leże czterosegmentowe o wymiarach 90x200 cm

· Regulacja wysokości leża na pilota w zakresie od 40 cm do 80 cm,

· Funkcja łóżka sterowane elektrycznie przy pomocy pilota,

· Możliwość blokady poszczególnych pozycji leża,

· Elementy metalowe malowane proszkowo,

· Elementy drewniane w kolorze do uzgodnienia,

· Cztery koła antystatyczne z możliwością blokady,

· Wysięgnik i barierki boczne

· Materac: bazowy min. 8 cm, bawełniany
	6 szt.

	15
	Szafka do łóżka rehabilitacyjnego z blatem
· Rozkładany blat boczny 

· Szuflada wysuwana dwustronnie 

· Półka boczna 

· Cztery kółka 50 mm (dwa z hamulcem) 

· Wersja kolorystyczna do uzgodnienia

· Blat boczny (szer. x dł.): 34,5 cm x 53 cm 

· Blokada kół jezdnych: 2 szt. 

· Szerokość przy rozłożonym blacie: 113 cm 

· Wyposażenie dodatkowe: zamykana szuflada lub szafka 
	6 szt.

	16
	Podnośnik transportowo – kąpielowy
· Rączka sterująca w kształcie litery „U” 
· Podwójny system sterowania: za pomocą pilota oraz przycisków wbudowanych w korpus baterii 
· Wykończenie: malowana rama proszkowo-epoksydowa, 
· Konstrukcja umożliwiająca łatwe i szybkie składanie, podnoszenie pacjentów z łóżka, wózka
· Sterowanie elektryczne 
· Wskaźnik naładowania baterii 
· Jednostka sterująca wyposażona w przycisk awaryjny, 

· Wyposażony w asekuracyjny system szybkiego opuszczania pozwalający na bezpieczne, mechaniczne opuszczenie pacjenta w przypadku wyładowania baterii, 
· Siłownik certyfikowanego producenta, 

· Koła przednie obrotowe, 

· Koła tylne wyposażone w hamulec, 

· Regulowana szerokość nóg podstawy, 
· Maksymalna waga pacjenta 150 kg

	1 szt.


